## Efluentes Líquidos
ANÁLISE EFLUENTES LÍQUIDOS
Empreendimento | [6 empty] | XXXXXXXXXXXX | [5 empty] | Período Avaliado
Processo Administrativo | [6 empty] | 0000/000/0000/000 | [5 empty] | Ponto: | PA01
Data de Concessão da Licença | [6 empty] | 2016-03-04 | [5 empty] | Início: | xx/xx/xxxx
Validade | [6 empty] | 4 anos | [5 empty] | Final: | xx/xx/xxxx
Efluente Tratado |  |  |  |  | Resultados Ano 0000
| L Inf. | L Sup. | Unid | Eficiência | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
DBO |  | 60 | mg/L |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 15.84
Eficiência Mensal DBO (%) |  |  |  | 75 | Resultados Ano 0000 Mês 01: -104.9159
Eficácia DBO |  |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: Sim
Eficiência Anual DBO (%) |  |  |  | 85 | Resultados Ano 0000 Mês 12: -104.9159
DQO |  | 180 | mg/L | 70 | Resultados Ano 0000 Mês 01: 14
Eficiência Mensal DQO (%) |  |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 7.8947
Eficácia DQO |  |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: Sim
Eficiência Anual DQO (%) |  |  |  | 75 | Resultados Ano 0000 Mês 12: 7.8947
Óleos e Graxas ( Minerais) |  | 20 | mg/L |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 61
Óleos e Graxas ( Vegetais) |  | 50 | mg/L |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 61
Ph | 6 | 9 |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 8.38
Sólidos Suspensos |  | 100 | mg/L |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 60
Sólidos Sedimentáveis |  | 1 | ml/L |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 0.3
Temperatura |  | 40 | ºC |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 25.6
Detergentes |  | 2 | ml/L |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 0.063
Vazão |  | 1.5 | Vazão
Arsênio total |  | 0.2 | mg/L As
Bário total |  | 5 | mg/L Ba
Boro total |  | 5 | mg/L B
Cádmio total |  | 0.1 | mg/L Cd
Chumbo total |  | 0.1 | mg/L Pb
Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) |  | 0.2 | mg/L CN
Cobre dissolvido |  | 1 | mg/L Cu
Cromo hexavalente |  | 0.5 | mg/L Cr6+
Cromo trivalente |  | 1 | mg/L Cr3+
Estanho total |  | 4 | mg/L Sn
Ferro dissolvido |  | 15 | mg/L Fe
Fluoreto total |  | 10 | mg/L F
Manganês dissolvido |  | 1 | mg/L Mn
Mercúrio total |  | 0.01 | mg/L Hg
Níquel total |  | 1 | mg/L Ni
Nitrogênio amoniacal total** |  | 20 | mg/L N
Prata total |  | 0.1 | mg/L Ag
Selênio total |  | 0.3 | mg/L Se
Sulfeto |  | 1 | mg/L S
Zinco total |  | 5 | mg/L Zn
Clorofórmio |  | 1 | mg/L
Dicloroeteno |  | 1 | mg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4‑aminoantipirina) |  | 0.5 | mg/L C6H5OH
Tetracloreto de Carbono |  | 1 | mg/L
Tricloroeteno |  | 1 | mg/L
(*) DN COPAM CERH 01 2008
Efluente Tratado | Unidade |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: Resultados Ano 0000
[5 empty] | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
Parâmetro
DBO | mg/L |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 7.73
DQO | mg/L |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 15.2
Óleos e Graxas ( Minerais) | mg/L |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 31
Óleos e Graxas ( Vegetais) | mg/L |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 31
Ph |  |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 8.6
Sólidos Suspensos | mg/L |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 50
Sólidos Sedimentáveis | ml/L |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 0.5
Temperatura | ºC |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 26.7
Detergentes | ml/L |  |  |  | Resultados Ano 0000 Mês 01: 0.054
Vazão | Vazão
Arsênio total | mg/L As
Bário total | mg/L Ba
Boro total | mg/L B
Cádmio total | mg/L Cd
Chumbo total | mg/L Pb
Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) | mg/L CN
Cobre dissolvido | mg/L Cu
Cromo hexavalente | mg/L Cr6+
Cromo trivalente | mg/L Cr3+
Estanho total | mg/L Sn
Ferro dissolvido | mg/L Fe
Fluoreto total | mg/L F
Manganês dissolvido | mg/L Mn
Mercúrio total | mg/L Hg
Níquel total | mg/L Ni
Nitrogênio amoniacal total** | mg/L N
Prata total | mg/L Ag
Selênio total | mg/L Se
Sulfeto | mg/L S
Zinco total | mg/L Zn
Clorofórmio | mg/L
Dicloroeteno | mg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4‑aminoantipirina) | mg/L C6H5OH
Tetracloreto de Carbono | mg/L
Tricloroeteno | mg/L

## Plan2
Não analisada
Atendeu
Não atendeu
Verificação in loco